厦门软件职业技术学院医务室改造项目报价清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |  |  |
| 1 | 超五类双绞线 | 普天 | 普天天纪 | 米 | 246 |
| 2 | 电话线 | 普天源创 | 2芯 | 米 | 120 |
| 3 | 不锈钢线槽 | 定制 | 5公分 | 米 | 10 |
| 4 | 集成吊顶LED灯 | 集成照明 | 600x600mm | 米 | 19 |
| 5 | PVC管槽 | 德塑 | #20 | 米 | 46 |
| 6 | PPR冷水管 | 中伟 | #20 | 米 | 50 |
| 7 | PPR接头 | 中伟 | #20 | 个 | 30 |
| 8 | 铝合金轨道 | 鑫豪华 | 方轨 | 米 | 16 |
| 9 | 医帘 | 定制 |  | ㎡ | 38 |
| 10 | 大理石操作台 | 定制 | 1200x800x600mm | 座 | 1 |
| 11 | 冲洗池 | 定制 | 560x390x410mm | 座 | 1 |
| 12 | 脚踏阀及水龙头 |  | 套 | 套 | 6 |
| 13 | 水晶头 | 国标 | RJ45/RJ11 | 个 | 25 |
| 14 | 五孔插座面板 | 公牛 | 86型 | 个 | 30 |
| 15 | 阻燃电源线 | 太阳 | 4 | 米 | 312 |
| 16 | 阻燃电源线 | 太阳 | 2.5 | 米 | 289 |
| 17 | 玻璃胶 | 胶太郎 | 透明 | 瓶 | 10 |
| 18 | 大理石压窗石 | 定制 | 3400x430mm | 片 | 1 |
| 19 | 304不锈钢防盗窗 | 长城 | 2330x1700mm 2240x660mm 1120x670mm 2240x1700mm 2360x1720mm 2330x1740mm | ㎡ | 19.5 |
| 20 | 304不锈钢宣传栏 | 长城 | 4000x2800x600mm | 座 | 1 |
| 21 | 其他辅材 | 定制 | 配套 | 项 | 1 |
| A | 材料费合计 |  |  |  |  |
| B | 安装调试费 |  |  |  |  |
| C | 小计 |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |  |
| 1 | 品名 | 品牌 | 型号 | 单位 | 单价 |
| 2 | 黑钛 | “万景泓” | 厚度1.0 材质304 规格45X75 颜色 本色 | 米 | 85 |
| 3 | 钢化玻璃 | “旗滨” | 厚度12mm、磨砂 | ㎡ | 42.4 |
| 4 | 地弹簧 | “辉仕达” |  | 座 | 4 |
| 5 | 上下夹 | “皇冠” |  | 套 | 8 |
| 6 | 拉手 | “吉川” |  | 付 | 4 |
| 7 | 玻璃门锁 | “联星” |  | 套 | 4 |
| 8 | 铝合金推拉窗 | “联星” | 3400x250 | ㎡ | 3 |
| A | 小计 |  |  |  |  |
| 三 |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙体开门及清运 | 人工 | 2000x2100mm | ㎡ | 1 |
| 2 | 5间医务室铲白灰及地脚线 | 人工 |  | ㎡ | 148 |
| 3 | 5间医务室贴墙砖 | 人工 | 水泥、益胶泥、瓷砖、白水泥 | ㎡ | 148 |
| 4 | 隔板及水池拆除 | 人工 |  | 间 | 2 |
| 5 | 四间医务室PVC吊顶 | 人工 | 龙骨支架、石膏板饰面 | ㎡ | 115 |
| 6 | 5间医务室电路改造 | 人工 |  | 间 | 5 |
| 7 | 5间医务室进水管改造 | 人工 |  | 间 | 5 |
| 8 | 5间医务室粉刷点补 | 人工 | 立邦漆 | 间 | 5 |
| A | 小计 |  |  |  |  |
| 四 | 总计 |  |  |  |  |

- 具体项目及细节需到现场查看后报价

- 售后服务（报价人自拟）

- 控制价：75000元

- 诚信守法承诺书