教学楼B112综合布线项目

一、项目清单

| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 合计/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南平太阳牌铜塑线 | 4平 | 米 | 45 |  |  | 国标 |
| 2 | 南平太阳牌铜塑线 | 2.5平 | 米 | 12 |  |  |  |
| 3 | 网线 | 超五类 | 米 | 120 |  |  |  |
| 4 | TP-LINK交换机 | 8口 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 线槽 | 4公分 | 米 | 10 |  |  |  |
| 6 | 线管 | 20 | 米 | 10 |  |  |  |
| 7 | 国标公牛牌10孔排插座 | 401W10A | 个 | 4 |  |  |  |
| 8 | 水晶头 | RJ45 | 个 | 10 |  |  |  |
| 9 | 定制工位配件 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 窗帘轨道 |  | 米 | 2.5 |  |  |  |
| 11 | 不锈钢防盗窗 | 2.33X1.74 | ㎡ | 4.1 |  |  |  |
| 12 | 材料费小计： |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 新办公室全面点补及刷新材料及人工费 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 从B栋设备间拉网络线到B112 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 工位搬运及组装费 4（套） |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 综合布线人工费 4（套） |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 总计人民币大： |  |  |  |  |  |  |

二、售后服务：质保期一年

三、控制价5000元。