厦门软件职业技术学院（思政教研部）

A206办公室隔墙及综合布线项目报价清单

| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 合计/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石膏板隔墙及粉刷 | 6.1X4.3 | 平方 | 26.3 |  |  | 立邦漆 |
| 2 | 南平太阳牌铜塑线 | 4平 | 米 | 180 |  |  |  |
| 3 | 南平太阳牌铜塑线 | 2.5平 | 米 | 320 |  |  |  |
| 4 | NETGOM网线 | 超五类 | 米 | 340 |  |  |  |
| 5 | 电话线 | 2芯 | 米 | 100 |  |  |  |
| 6 | 电话水晶头、网络水晶头 | RJ45/RJ11 | 个 | 24 |  |  |  |
| 7 | 国标公牛牌10孔排插座 | 401W10A | 个 | 11 |  |  |  |
| 8 | 86型底盒 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 9 | 公牛16A插座 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 10 | 线槽 | 4公分 | 米 | 50 |  |  |  |
| 11 | 20线管 |  | 米 | 35 |  |  |  |
| 12 | 其他辅材 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 | 材料费小计： |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 旧教室家具及桌椅搬运 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 房间点补粉刷 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 讲台敲打及清运土头 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 瓷砖修补 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 房间线路开关改线 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 工位搬运及组装费 11（套） |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 布线人工费 11（套） |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 总计人民币大写 |  |  |  |  |  |  |

备注：按11个工位预算！

- 具体项目及细节需到现场查看后报价

- 售后服务（报价人自拟）

- 控制价：17000

- 诚信守法承诺书