厦门软件职业技术学院

教学楼B栋309室整改办公工位及布线预算清单

| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 合计/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电话线 |  | 米 | 30 |  |  |  |
| 2 | 铜芯线 | 2.5平方 | 米 | 60 |  |  |  |
| 3 | 铜芯线 | 1.5平方 | 米 | 30 |  |  |  |
| 4 | 网线 | 超五类 | 米 | 30 |  |  |  |
| 5 | 水晶头 |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 6 | 公牛排插 |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 7 | 五孔插座 | 10A | 个 | 3 |  |  |  |
| 8 | PVC线槽 | 4公分 | 条 | 6 |  |  |  |
| 9 | 明盒 |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 10 | 黄蜡管 |  | 条 | 6 |  |  |  |
| 11 | 3套工位拆装及搬运 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 布线零星材料及布线人工费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |