厦门软件职业技术学院

教工餐厅综合布线改造项目预算清单

餐厅主餐桌采用人工转盘

| 序号 | 品名 | 规格 |  | 单位 | 数量 | 单价/元 | 合计/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝合金轨道 |  |  | 米 | 10 |  |  |  |
| 2 | 窗帘 |  |  | 平方米 | 46.9 |  |  |  |
| 3 | TCL液晶电视机 | 65英寸 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 南平太阳牌铜塑线 | 4平 |  | 米 | 150 |  |  |  |
| 5 | 南平太阳牌铜塑线 | 2.5平 |  | 米 | 320 |  |  |  |
| 6 | pvc线槽 | 4公分 |  | 米 | 50 |  |  |  |
| 7 | 拆除旧有日光灯 |  |  | 套 | 9 |  |  |  |
| 8 | 拆除隔断玻璃及两扇不锈钢防盗门 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 墙面白色乳胶漆翻新 |  |  | ㎡ | 240 |  |  |  |
| 10 | pvc吸顶灯 | 90x60cm |  | 盏 | 6 |  |  |  |
| 11 | 其他配件 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | 综合布线人工费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 垃圾清运（搬、运、清扫） |  | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 14 | 合计控价 | 23000元 |  |  |  |  |  |  |

备注：此预算报价墙壁电路部分改造走明线！