教学楼D栋503实训室综合布线

一、项目清单

| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 合计/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南平太阳牌电缆线 | 10平方 | 米 | 25 |  |  |  |
| 2 | 南平太阳牌铜塑线 | 4平方 | 米 | 380 |  |  |  |
| 3 | 不锈钢方管 | 定制 | 米 | 60 |  |  |  |
| 4 | 玻璃胶 | 透明 | 瓶 | 10 |  |  |  |
| 5 | 空开箱 | 定制 | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 正泰三项空开 | 60A | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 正泰带漏保空开 | 2P | 个 | 2 |  |  |  |
| 8 | 公牛三相四线插座 | 25A | 个 | 4 |  |  |  |
| 9 | 公牛5孔插座 | 10A | 个 | 16 |  |  |  |
| 10 | PVC线管 | 20 | 条 | 5 |  |  |  |
| 11 | PVC套管 | 32 | 米 | 20 |  |  |  |
| 12 | 防水胶布 |  | 粒 | 10 |  |  |  |
| 13 | 其他配件辅材 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 14 | 材料费小计； |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 布线人工费 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 合计； |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 总计人民币大写： |  |  |  |  |  |  |

二、售后服务：质保期一年

三、控制价：10000元